| **9** | **Raumklima** | Bearbeiter\*in: Name, VornameRaum: Raum-Nr. | Datum: Auswahl |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Prüfkriterium / Rechtsgrundlagen | Mangel vorhanden | Handlungsbedarf | Bemerkungen / Maßnahmen | Realisierung wer / wann |
|  |  | ja | nein | teilw. | ja | nein |  |  |
|  | Rechtsgrundlagen für die nachfolgenden Prüfkriterien sind:ArbStättV, ASR A3.4, ASR A3.5, ASR A3.6, Hygieneplan der Schule, DIN 18041  |
| 1 | Sind Aufenthalts- und Verkehrsbereiche aus-reichend mit natürlichem und künstlichem Licht beleuchtet?Die Nennbeleuchtungsstärke (Lux) beträgtin folgenden BereichenBeispiele: (Lux)* Unterrichtsräume 300
* Lese- und Zeichenbereiche 500
* Übungsräume, Laboratorien 500
* Werken/AWT 500
* Computerübungsräume 500
* Lehrkraftzimmer 300
* Büro- und Bildschirmarbeitsplätze 500
* Eingangshallen 200
* Treppen 150
* Flure 100
* Sanitärräume 100
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |
| 2 | Ist die Beleuchtung gleichmäßig und blendfrei und sind die Oberflächen von Einrichtungenreflexionsarm? |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |
| 3 | Werden gesundheitlich zuträgliche Raumtemperaturen eingehalten?* mind. 20 °C, Klassen-, Büroräume
* mind. 21 °C, Liege- und Sanitärräume
* mind. 24 °C, Dusch- und Umkleideräume
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |
| 4 | Ist in den Räumen eine gesundheitlich zuträgliche Atemluft gewährleistet und sind Regelungen hierzu getroffen worden? (Lüftungsplan)Beachte: Geruch, Pilzbelastung, Feuchte |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |
| 5 | Sind geeignete Maßnahmen zur Abschirmung gegen übermäßige Sonneneinstrahlung getroffen worden, vorzugsweise außen? |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |
| 6 | Entspricht die Raumakustik (Nachhallzeit, Sprachverständlichkeit) den Anforderungen der DIN 18041?  |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |