Anlage 5

Unterweisungsschwerpunkte für Chemielehrkräfte

### Rechtsgrundlagen

- ChemG, GefStoffV, ArbSchG, MuSchG, JArbSchG, BetrSichV

- Erlass „Unfallverhütung und Sicherheit in Schulen“

- RISU

- Regelungen der Unfallkasse

- Technische Regeln (TRGS)

z. B. TRGS 400 „Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“

TRGS 555 „Betriebsanweisungen und Informationen der Beschäftigten“

weitere Informationen

(RISU Stand 2019)

↓

Allgemeine Verhaltensregeln für Lehrkräfte und Schüler*innen	RiSU, I-2

Sicherung der Fachräume, Einrichtungen und Geräte	RiSU, I-1

Führen eines Gefahrstoffverzeichnisses	RiSU, I-3.2.3

Betriebsanweisungen, Sicherheitsdatenblätter	RiSU, I-3.16

RiSU, III-2

Kennzeichnung der Gefahrstoffe und gefährlichen	RiSU, I-3.12

Zubereitungen nach GefStoffV	RiSU, III-14

Ermittlungspflicht	RiSU, I-3.2.3

Ersatzstoffprüfung	RiSU, I-3.2.4

Treffen von geeigneten Schutzmaßnahmen	RiSU, I-3.4

- Durchführung von Experimenten im Laborabzug

- Lüftungsmaßnahmen

- PSA-Bereitstellung und Benutzung	RiSU, I-3.11

Umgang mit Gefahrstoffen	RiSU, I-3

Umgang mit Druckgasflaschen und   	RiSU, I-5

Gasanlagen

Aufbewahrung und Lagerung von Gefahrstoffen	RiSU, I-3.12

- zulässige Lagermenge

- Zusammenlagerungsverbot

- zulässige Lagerungseinrichtungen

- unzulässige Lagerung (Lebensmittelgefäße)

### Funktions- und Sichtkontrolle von 		ArbSchG, BetrSichV

- Verbrauchseinrichtungen	 (z. B. Laborbrenner)

- Erste-Hilfe-Einrichtungen

- Brandschutzeinrichtungen

- Sicherheitseinrichtungen (z. B. Augendusche, Not-Aus-Schalter)

Sauberkeit und Ordnung am Arbeitsplatz,	DGUV V 1

Unterrichtsraum

Hygienische Maßnahmen	RiSU, I-3.10

Sachgerechte und umweltbewusste Entsorgung    	RiSU, I-3.13

von Sonderabfällen und Restchemikalien	RiSU, III-2.6

Allgemeine Verwendungs- und Expositionsverbote	RiSU, III-3.5

# Herstellungs- und Verwendungsverbote	RiSU, I-3.5; III-2.7

Umgangs- bzw. Beschäftigungsbeschränkungen 	RiSU, I-3.7

für Lehrkräfte, Schüler*innen, gebärfähige Frauen,	RiSU, I-3.6

werdende und stillende Mütter

Meldung von Unfällen, besonderen Vorkommnissen,	RiSU, I- 3.15

RiSU, I- 3.14

schadhaften Einrichtungen, Geräten

### Verhalten im Gefahrenfall	ArbSchG

DGUV I 202-051

Erste-Hilfe-Maßnahmen		ArbSchG, 
	DGUV V 1,

RiSU, I-3.14